## 📋 Parametri
☀ ANALISI AMMORTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Modifica i valori in BLU per personalizzare l'analisi
IMPIANTO
Potenza installata (kWp) | 6 | Kilowatt-picco totali installati
Esposizione (1=Sud … vedi tabella) | 1 | Fattore da tabella Riferimento (1.0=Sud, 0.74=Est)
Ore picco equivalenti (h/anno) | 1200 | Nord IT: 1150 ¦ Centro: 1350 ¦ Sud: 1500 ¦ Sicilia: 1600
Performance Ratio | 80% | Perdite reali: cablaggio, calore, inverter (0.75–0.85)
Degrado annuo pannelli | 0.5% | Perdita efficienza/anno composta (0.4–0.8%)
COSTI
Costo impianto (€) | 12000 | Pannelli + inverter + struttura + manodopera
Costo batteria/accumulo (€) | 0 | 0 se non presente. Indicativo: ~600 €/kWh capacità
Manutenzione annua (€) | 120 | Pulizia, assicurazione, piccoli interventi
Anno sostituzione inverter | 13 | Vita media inverter: 10–15 anni
Costo sostituzione inverter (€) | 1200 | Indicativo: 150–300 €/kWp
ENERGIA
Prezzo acquisto energia (€/kWh) | 0.25 | Tariffa in bolletta incl. oneri e tasse
Prezzo vendita energia (€/kWh) | 0.1 | Ritiro dedicato GSE (tipico: 0.05–0.12 €/kWh)
Autoconsumo (%) | 45% | Quota produzione usata in casa (senza batt: 25–45%)
Incremento annuo prezzo energia | 3% | Aumento annuo atteso (storico EU: 3–5%)
INCENTIVI & FINANZA
Aliquota detrazione IRPEF (%) | 50% | 50% (attuale IT) oppure 36% → 0 per nessun incent.
Anni detrazione | 10 | Periodo di detrazione (normalmente 10 anni)
Tasso di sconto (WACC / opport.) | 3% | Costo opportunità capitale per NPV (2–4%)
Orizzonte analisi (anni) | 25 | Vita utile tipica pannelli: 25–30 anni
LEGENDA COLORI
Esempio | 123 | Cella di INPUT (testo blu) — inserisci il tuo valore
Esempio | 123 | Risultato calcolato — si aggiorna automaticamente

## 📊 Modello Annuale
MODELLO FINANZIARIO ANNUALE — IMPIANTO FOTOVOLTAICO
| PRODUZIONE (kWh) |  |  | PREZZI (€/kWh) |  | RICAVI (€) |  |  | COSTI (€) |  | FLUSSI CASSA (€) |  | FLUSSI ATTUALIZZATI (€)
Anno | Tot. Prodotta | Autoconsumata | Immessa Rete | P. Acquisto | P. Vendita | Risp. Autocons. | Ric. Immissione | Beneficio Lordo | Incentivo Fisc. | Costi Oper. | Flusso Netto | Flusso Cumulato | Flusso Att. | Flusso Att. Cum. | Flussi IRR
1 | 5760 | 2592 | 3168 | 0.25 | 0.1 | 648 | 316.8 | 964.8 | 600 | 120 | 1444.8 | -10555.2 | 1402.7184 | -10597.2816 | -10555.2
2 | 5731.2 | 2579.04 | 3152.16 | 0.2575 | 0.103 | 664.1028 | 324.6725 | 988.7753 | 600 | 120 | 1468.7753 | -9086.4247 | 1384.4616 | -9212.82 | 1468.7753
3 | 5702.544 | 2566.1448 | 3136.3992 | 0.26522 | 0.10609 | 680.6058 | 332.7406 | 1013.3463 | 600 | 120 | 1493.3463 | -7593.0784 | 1366.6235 | -7846.1965 | 1493.3463
4 | 5674.0313 | 2553.3141 | 3120.7172 | 0.27318 | 0.10927 | 697.5188 | 341.0092 | 1038.528 | 600 | 120 | 1518.528 | -6074.5504 | 1349.1925 | -6497.0041 | 1518.528
5 | 5645.6611 | 2540.5475 | 3105.1136 | 0.28138 | 0.11255 | 714.8521 | 349.4833 | 1064.3354 | 600 | 120 | 1544.3354 | -4530.2149 | 1332.1573 | -5164.8468 | 1544.3354
6 | 5617.4328 | 2527.8448 | 3089.588 | 0.28982 | 0.11593 | 732.6162 | 358.1679 | 1090.7842 | 600 | 120 | 1570.7842 | -2959.4308 | 1315.507 | -3849.3398 | 1570.7842
7 | 5589.3457 | 2515.2055 | 3074.1401 | 0.29851 | 0.11941 | 750.8217 | 367.0684 | 1117.8901 | 600 | 120 | 1597.8901 | -1361.5406 | 1299.2309 | -2550.1088 | 1597.8901
8 | 5561.3989 | 2502.6295 | 3058.7694 | 0.30747 | 0.12299 | 769.4797 | 376.1901 | 1145.6697 | 600 | 120 | 1625.6697 | 264.1291 | 1283.3187 | -1266.7902 | 1625.6697
9 | 5533.5919 | 2490.1164 | 3043.4756 | 0.31669 | 0.12668 | 788.6012 | 385.5384 | 1174.1396 | 600 | 120 | 1654.1396 | 1918.2687 | 1267.7603 | 0.97011 | 1654.1396
10 | 5505.924 | 2477.6658 | 3028.2582 | 0.32619 | 0.13048 | 808.198 | 395.119 | 1203.317 | 600 | 120 | 1683.317 | 3601.5857 | 1252.5459 | 1253.516 | 1683.317
11 | 5478.3944 | 2465.2775 | 3013.1169 | 0.33598 | 0.13439 | 828.2817 | 404.9377 | 1233.2194 | 0 | 120 | 1113.2194 | 4714.8051 | 804.2134 | 2057.7294 | 1113.2194
12 | 5451.0024 | 2452.9511 | 2998.0513 | 0.34606 | 0.13842 | 848.8645 | 415.0004 | 1263.8649 | 0 | 120 | 1143.8649 | 5858.67 | 802.2838 | 2860.0132 | 1143.8649
13 | 5423.7474 | 2440.6863 | 2983.0611 | 0.35644 | 0.14258 | 869.9588 | 425.3132 | 1295.2719 | 0 | 1320 | -24.7281 | 5833.9419 | -16.8386 | 2843.1746 | -24.7281
14 | 5396.6286 | 2428.4829 | 2968.1457 | 0.36713 | 0.14685 | 891.5772 | 435.8822 | 1327.4595 | 0 | 120 | 1207.4595 | 7041.4014 | 798.2729 | 3641.4476 | 1207.4595
15 | 5369.6455 | 2416.3405 | 2953.305 | 0.37815 | 0.15126 | 913.7329 | 446.7139 | 1360.4468 | 0 | 120 | 1240.4468 | 8281.8482 | 796.1956 | 4437.6432 | 1240.4468
16 | 5342.7973 | 2404.2588 | 2938.5385 | 0.38949 | 0.1558 | 936.4392 | 457.8147 | 1394.2539 | 0 | 120 | 1274.2539 | 9556.1021 | 794.0729 | 5231.7161 | 1274.2539
17 | 5316.0833 | 2392.2375 | 2923.8458 | 0.40118 | 0.16047 | 959.7097 | 469.1914 | 1428.9011 | 0 | 120 | 1308.9011 | 10865.0033 | 791.9067 | 6023.6228 | 1308.9011
18 | 5289.5029 | 2380.2763 | 2909.2266 | 0.41321 | 0.16528 | 983.5585 | 480.8508 | 1464.4093 | 0 | 120 | 1344.4093 | 12209.4126 | 789.6988 | 6813.3216 | 1344.4093
19 | 5263.0553 | 2368.3749 | 2894.6804 | 0.42561 | 0.17024 | 1007.9999 | 492.8 | 1500.7999 | 0 | 120 | 1380.7999 | 13590.2125 | 787.4509 | 7600.7725 | 1380.7999
20 | 5236.7401 | 2356.533 | 2880.207 | 0.43838 | 0.17535 | 1033.0487 | 505.046 | 1538.0948 | 0 | 120 | 1418.0948 | 15008.3073 | 785.1647 | 8385.9372 | 1418.0948
21 | 5210.5564 | 2344.7504 | 2865.806 | 0.45153 | 0.18061 | 1058.72 | 517.5964 | 1576.3164 | 0 | 120 | 1456.3164 | 16464.6237 | 782.8418 | 9168.7791 | 1456.3164
22 | 5184.5036 | 2333.0266 | 2851.477 | 0.46507 | 0.18603 | 1085.0292 | 530.4587 | 1615.4879 | 0 | 120 | 1495.4879 | 17960.1116 | 780.4839 | 9949.263 | 1495.4879
23 | 5158.5811 | 2321.3615 | 2837.2196 | 0.47903 | 0.19161 | 1111.9922 | 543.6406 | 1655.6328 | 0 | 120 | 1535.6328 | 19495.7444 | 778.0925 | 10727.3554 | 1535.6328
24 | 5132.7882 | 2309.7547 | 2823.0335 | 0.4934 | 0.19736 | 1139.6252 | 557.1501 | 1696.7752 | 0 | 120 | 1576.7752 | 21072.5196 | 775.6689 | 11503.0244 | 1576.7752
25 | 5107.1242 | 2298.2059 | 2808.9183 | 0.5082 | 0.20328 | 1167.9449 | 570.9953 | 1738.9401 | 0 | 120 | 1618.9401 | 22691.4597 | 773.2148 | 12276.2392 | 1618.9401
TOTALE | 135682.2801 | 61057.0261 | 74625.2541 |  |  | 22091.2789 | 10800.1808 | 32891.4597 | 6000 | 4200 | 34691.4597 |  | 24276.2392

## 🏆 KPI & Scenari
🏆 KPI PRINCIPALI & ANALISI SCENARI
INDICATORI CHIAVE (Scenario Principale)
Produzione Anno 1 (kWh) | 5760
Produzione Anno 25 (kWh) | 5107.1242
Energia Totale 25 anni (MWh) | 135.6823
Investimento Totale | 12000
Beneficio Lordo Totale | 32891.4597
Flusso Cumulato Anno 25 | 22691.4597
NPV (Valore Attuale Netto) | 12276.2392
IRR (Tasso Interno Rendimento) | 12.81%
Payback Period (anni) | >25
ROI Totale 25 anni | 189.1%
CO₂ Risparmiata (tonnellate) | 31.614
Alberi Equivalenti | 1580.6986
ANALISI SCENARI — confronta diverse ipotesi (valori in BLU modificabili)
Parametro | Scenario Base | Ottimistico | Con Batteria | Pessimistico
Potenza (kWp) | 6 | 6 | 6 | 6
Fattore Esposizione | 1 | 1 | 1 | 0.74
Ore Picco (h/anno) | 1350 | 1500 | 1350 | 1150
Performance Ratio | 80% | 83% | 80% | 76%
Degrado Annuo | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.7%
Costo Impianto (€) | 10200 | 9500 | 10200 | 11000
Costo Batteria (€) | 0 | 0 | 5000 | 0
Prezzo Acquisto €/kWh | 25% | 28% | 25% | 22%
Autoconsumo % | 40% | 45% | 70% | 30%
Incr. Prezzo Energia | 3% | 6% | 3% | 1%
Detrazione IRPEF | 50% | 50% | 50% | 0%
RISULTATI SCENARI (calcolati)
Metrica | Scenario Base | Ottimistico | Con Batteria | Pessimistico
Produzione Anno 1 (kWh) | 6480 | 7470 | 6480 | 3880.56
Investimento Totale (€) | 10200 | 9500 | 15200 | 11000
Payback Approx. (anni) | 7.5609 | 5.8465 | 9.0502 | 31.1237
Beneficio Anno 1 (€) | 959.04 | 1269.9 | 1289.52 | 473.4283
CO₂ Risparm. 25a (t) | 37.746 | 43.5127 | 37.746 | 22.6043

## 📈 Grafici
📈 GRAFICI — I grafici si aggiornano automaticamente al variare dei parametri

## 🔧 Tabelle Riferimento
🔧 TABELLE DI RIFERIMENTO — Valori da usare nei Parametri
FATTORE ESPOSIZIONE (da inserire in C6) |  | ORE PICCO PER ZONA (da inserire in C7)
Sud | 1 | Nord Italia (Milano/Torino) | 1150
Sud-Est | 0.97 | Centro Italia (Roma/Firenze) | 1350
Sud-Ovest | 0.97 | Sud Italia (Napoli/Bari) | 1500
Est | 0.74 | Sicilia / Sardegna | 1600
Ovest | 0.74
Nord-Est | 0.5
Nord-Ovest | 0.5
Nord | 0.4
NOTE METODOLOGICHE
1. Produzione = Potenza(kWp) × OrePicco × FattoreEsposizione × PerformanceRatio × (1–Degrado)^(anno–1)
2. Beneficio = Autoconsumata × PrezzoAcquisto + Immessa × PrezzoVendita
3. Il prezzo energia cresce ogni anno al tasso 'Incremento annuo' (formula composta)
4. Incentivo IRPEF: il 50% del costo impianto viene detratto in quote uguali nei primi 10 anni
5. NPV = somma dei flussi annui attualizzati al tasso di sconto, al netto dell'investimento iniziale
6. IRR = tasso che rende NPV=0; confrontarlo con il rendimento di investimenti alternativi
7. Payback = anno in cui il flusso cumulato diventa positivo (valore approssimato al numero intero)
8. CO₂ risparmiata basata su fattore emissivo medio italiano 0.233 kg CO₂/kWh (fonte: ISPRA 2023)